## Sheet1
温州市消防救援支队行政处罚裁量基准清单
序号 | 权力编码 | 事项名称 | 法律法规依据 |  | 适用情形 | 违法情形 | 裁量基准 | 备注
|  |  | 违反条款 | 处罚条款
1 | 330295002000 | 对公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用、营业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 严重 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所且构成重大火灾隐患的。 | 责令停产停业，并处二十一万元以上三十万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于具有一定规模的公众聚集场所，不构成重大火灾隐患的。 2.不属于具有一定规模的公众聚集场所，但构成重大火灾隐患的。 | 责令停产停业，并处九万元以上二十一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.不属于具有一定规模的公众聚集场所，不构成重大火灾隐患的。 | 责令停产停业，并处三万元以上九万元（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 从轻或减轻 | 1.违法行为被发现后2个工作日内主动停止使用、营业的。 2.单位在消防救援机构检查前已申请许可的。 3.单位在消防救援机构检查之日起7个工作日内依法取得许可的。 | 处三万元（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 满足下列条件之一： 1.仅变更消防安全责任人、场所名称，自检查之日起5个工作日内依法取得许可的。 2.建筑面积小于1000平方米的公众聚集场所，在检查之日起1日主动停止投入使用、营业，且自检查之日起20个工作日内依法取得许可的。
2 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 严重 | 1.火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类严重损坏或者瘫痪，影响系统整体运行的。 2.重点场所的防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏率超过50%的。 3.重点场所的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材损坏率超过50%的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.重点场所未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的。 2.重点场所未保持完好有效的消防设施类别为2类以上，但均不影响相关系统整体运行的。 3.非重点场所未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量20%以上，但不影响系统整体运行的。 4.非重点场所未保持完好有效的消防设施类别为3类以上，但均不影响相关系统整体运行的。 5.非重点场所的防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏率超过50%的。 6.非重点场所的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材损坏率超过50%的。 注：1.2.3.4项中的消防设施是指火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 满足下列条件之一： 1.单位已自行发现并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用，没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现（在 12 个月内第一次被检查发现存在同一种消防安全违法行为，下同），防火门、疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，自检查之日起 3 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 3.首次被消防救援机构发现，第 2 项所列以外消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，属于较轻违法情形，自检查之日起 7 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。
3 | 330295055000 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 严重 | 1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等一类或多类系统的。 2.重点场所的疏散楼梯、安全出口设置的形式或数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 3.重点场所按标准应当设置而未设置的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 4.重点场所按标准应当设置而未设置的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 5.非重点场所的疏散楼梯、安全出口设置的形式或数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.重点场所按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的。 2.非重点场所按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量20%以上，但不影响系统整体运行的。 3.非重点场所按标准应当设置而未设置的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 4.非重点场所按标准应当设置而未设置的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 5.非重点场所的疏散楼梯、安全出口设置的形式或数量不符合工程建设消防技术标准要求的。 注：1.2项中的消防设施是指火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 满足下列条件之一： 1.单位已自行发现并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用，没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现，属于较轻违法情形，自检查之日起 7 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。
4 | 330295048000 | 对损坏、挪用消防设施、器材的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 个人：《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.损坏火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类，导致影响系统整体运行的。 2.重点场所损坏防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 3.重点场所损坏疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.挪用消防设施、器材4处以上的。 2.重点场所损坏的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的。 3.重点场所损坏的消防设施类别为2类以上，但均不影响相关类别消防设施系统整体运行的。 4.非重点场所损坏的单类消防设施数量占此类总数量20%以上，但不影响系统整体运行的。 5.非重点场所损坏的消防设施类别为3类以上，但均不影响相关类别消防设施系统整体运行的。 6.非重点场所损坏的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 7.非重点场所损坏的疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防器材超过50%的。 注：2.3.4.5项中的消防设施是指火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 满足下列条件之一： 1.单位已自行发现并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用，没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现，损坏、挪用防火门、疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防设施、器材，自检查之日起 3个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 3.首次被消防救援机构发现，损坏、挪用第 2 项所列以外消防设施、器材，属于较轻违法情形，自检查之日起 7 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。
5 | 330295019000 | 对擅自拆除、停用消防设施、器材的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 个人：《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.擅自拆除或停用火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统一类或多类，导致影响系统整体运行的。 2.重点场所擅自拆除或停用防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 3.重点场所擅自拆除或停用疏散指示标志、应急照明等消防器材超过50%的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.重点场所擅自拆除或停用的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的。 2.重点场所擅自拆除或停用的消防设施类别为2类以上，但均不影响相关系统整体运行的。 3.非重点场所擅自拆除或停用的单类消防设施数量占此类总数量20%以上，但不影响系统整体运行的。 4.非重点场所擅自拆除或停用的消防设施类别为3类以上，但均不影响相关系统整体运行的。 5.非重点场所擅自拆除或停用的防火门、防火卷帘等防火分隔设施超过50%的。 6.非重点场所擅自拆除或停用的疏散指示标志、应急照明等消防器材超过50%的。 注：1.2.3.4项中的消防设施是指火灾自动报警系统（应急广播）、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统等系统。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 满足下列条件之一： 1.单位已自行发现并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用，没有造成危害后果的。 2.首次被消防救援机构发现，擅自拆除、停用防火门、疏散指示标志、应急照明、灭火器等消防设施、器材，自检查之日起 3 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。 3.首次被消防救援机构发现，擅自拆除、停用第 2 项所列以外消防设施、器材，属于较轻违法情形，自检查之日起 7 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。
6 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 个人：《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，导致人员无法从该处通行，且不能当场改正的。 2.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上或超过该场所疏散通道、安全出口总数50%，且不能当场改正的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口1至2处或超过该场所疏散通道、安全出口总数20%，且不能当场改正的。 2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%，且无法当场改正的。 3.非重点场所占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上或超过该场所疏散通道、安全出口总数50%的，且不能当场改正的。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现，当场改正的。
7 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 个人：《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.重点场所存在其他妨碍安全疏散情形3处以上，且无法当场改正的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.非重点场所存在其他妨碍安全疏散情形3处以上，且无法当场改正的。 2.重点场所存在其他妨碍安全疏散情形1至2处，且无法当场改正的。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现，当场改正的。
9 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 个人：《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 严重 | 1.占用防火间距导致建筑之间实际防火间距不足规范要求的20%，且无法当场改正的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.占用防火间距导致建筑之间实际防火间距不足规范要求的50%，且无法当场改正的。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 除严重、一般以外的其他情形。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现，自检查之日起 7 个工作日内完成整改且没有造成危害后果的。
13 | 330295054000 | 对不及时消除火灾隐患的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | 严重 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正，仍构成重大火灾隐患的。 | 责令改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正，仍有3处以上火灾隐患的。 | 责令改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.经消防救援机构责令改正逾期未改正，仍有1至2处火灾隐患的。 | 责令改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
14 | 330295027000 | 对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 严重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内。 | 责令停产停业，并处三万五千元以上五万元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
15 | 330295029000 | 对易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 严重 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不足国家工程建设消防技术标准规定值75%的。 | 责令停产停业，并处三万五千元以上五万元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 一般 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但超过国家工程建设消防技术标准规定值75%的。 | 责令停产停业，并处一万五千元以上三万五元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
16 | 330295025000 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 | 严重 | 在厂房、库房、商场中设置居住场所，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。 | 责令停产停业，并处三万五千元以上五万元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 一般 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，安全疏散、报警和灭火系统不符合消防标准的。 | 责令停产停业，并处一万五千元以上三万五元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 较轻 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准其他情形的。 | 责令停产停业，并处五千元以上一万五千元以下（不含本数）以下罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | 1.首次被消防救援机构发现，在检查当日完成整改且没有造成危害后果的。
17 | 330295047000 | 对违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第一项 | 严重 | 1.违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所，经劝阻拒不改正的。 | 处五日以下拘留。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
18 | 330295050000 | 对违规使用明火作业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 | 严重 | 1.在重点场所违规使用明火作业的。 | 处五日以下拘留。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
19 | 330295023000 | 对在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项 | 严重 | 1.在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火或因吸烟、使用明火，经劝阻拒不改正的。 2.在易燃易爆危险品场所吸烟、使用明火的。 | 处五日以下拘留。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
20 | 330295057000 | 对指使、强令他人冒险作业的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一项 | 严重 | /
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | 1.及时纠正且未造成危害后果的。 | 处警告或者五百元以下罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
21 | 330295059000 | 对过失引起火灾的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 严重 | /
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | 1.符合轻微火灾登记条件的。 | 处警告或者五百元以下罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
22 | 330295030000 | 对阻拦、不及时报告火警的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第三项 | 不设裁量 |  | 无 | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
23 | 330295041000 | 对扰乱火灾现场秩序的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 不设裁量 |  | 无 | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
24 | 330295038000 | 对拒不执行火灾现场指挥员指挥的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第四项 | 不设裁量 |  | 无 | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
25 | 330295026000 | 对故意破坏、伪造火灾现场的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项 | 不设裁量 |  | 无 | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
26 | 330295035000 | 对擅自拆封、使用被查封场所、部位的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十四条 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第六项 | 不设裁量 |  | 无 | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
27 | 330295011000 | 对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 严重 | 1.属于重点场所的人员密集场所，使用的不合格消防产品属于强制性产品目录范围的。 2.属于重点场所的人员密集场所，使用国家明令淘汰的消防产品的。 | 责令停产停业且限期改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于重点场所的人员密集场所，使用的不合格消防产品不属于强制性产品目录范围的。 2.属于非重点场所的人员密集场所，使用国家明令淘汰的消防产品的。 | 责令限期改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.属于非重点场所的人员密集场所，使用的不合格消防产品属于强制性产品目录范围的。 2.属于非重点场所的人员密集场所，使用的不合格的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。 | 责令限期改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
28 | 330295001000 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改的行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 严重 | 1.属于重点场所的人员密集场所，使用不符合市场准入的消防产品的。 | 责令停产停业且限期改正，处三万五千元以上五万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于非重点场所的人员密集场所，使用不符合市场准入的消防产品的。 | 责令限期改正，处一万五千元以上三万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.属于非重点场所的人员密集场所，使用不符合市场准入的消防产品种类为1类且数量不超过10件的。 | 责令限期改正，处五千元以上一万五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
30 | 330295031000 | 对燃气用具的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处三千五百元以上五千元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.非重点场所的燃气用具的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千五百元以上三千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.经改正，仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千元以上一千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
31 | 330295032000 | 对燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处三千五百元以上五千元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.非重点场所的燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千五百元以上三千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.经改正，仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千元以上一千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
32 | 330295039000 | 对电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处三千五百元以上五千元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.非重点场所的电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千五百元以上三千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.经改正，仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千元以上一千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
33 | 330295051000 | 对电器产品的安装、使用不符合规定的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 严重 | 1.重点场所的电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处三千五百元以上五千元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.非重点场所的电器产品的安装、使用不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千五百元以上三千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.经改正，仍有1处不符合消防技术标准和管理规定的。 | 责令停止使用，并处一千元以上一千五百元以下（不含半数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
34 | 330295043000 | 对不履行消防安全职责逾期未改的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 | 不设裁量 |  |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
36 | 330295012000 | 对消防技术服务机构不具备从业条件从事消防技术服务活动的行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 严重 | 1.人员、场地不符合从业条件的。 2.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备类别不齐全的。 3.未建立质量管理和消防安全评估过程控制体系的。 | 责令改正，处七万元以上十万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备的数量、功能参数不符合要求的。 2.质量管理和消防安全评估过程控制体系不健全的。 | 责令改正，处五万元以上七万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
37 | 330295004000 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处（项）以上未按标准开展消防技术服务活动的。 | 处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.有2至4处（项）未按标准开展消防技术服务活动的。 | 处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.有1处（项）未按标准开展消防技术服务活动的。 | 处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
51 | 330295007000 | 对聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第八条 | 《注册消防工程师管理规定》第四十九条（对单位） | 严重 | 1.聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的。 |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
55 | 330295006000 | 对未经准予变更注册而继续执业的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第二十二条 | 《注册消防工程师管理规定》第五十二条 | 严重 | 1.以注册消防工程师名义在5份以上消防技术文件上签字、盖章的。 | 责令改正，处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.以注册消防工程师名义在2至4份消防技术文件上签字、盖章的。 | 责令改正，处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.以注册消防工程师名义在1份消防技术文件上签字、盖章的。 | 责令改正，处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
57 | 330295004000 | 对未按国家标准、行业标准开展执业活动的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处（项）以上未按标准开展消防技术服务活动的。 | 责令改正，处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.有2至4处（项）未按标准开展消防技术服务活动的。 | 责令改正，处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.有1处（项）未按标准开展消防技术服务活动的。 | 责令改正，处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
58 | 330295009000 | 对执业活动质量不符合国家标准、行业标准的行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 | 严重 | 1.有5处（项）以上不符合标准的。 | 责令改正，处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.有2至4处（项）不符合标准的。 | 责令改正，处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.有1处（项）不符合标准的。 | 责令改正，处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
64 | 330295066000 | 对在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项 | 严重 | 1.未按规定办理动火审批手续的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于一类高层民用建筑，已按规定办理动火审批手续，但未在建筑主入口和作业现在显著位置公告的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.属于二类高层民用建筑，已按规定办理动火审批手续，但未在建筑主入口和作业现在显著位置公告的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处两千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
67 | 330295069000 | 对高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰改变、破坏建筑立面防火结构的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项 | 严重 | 1.设有人员密集场所的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.未设人员密集场所的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | / | 责令改正，对经营性单位和个人处两千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
68 | 330295072000 | 对高层民用建筑未及时修复破损、开裂、脱落外墙外保温系统的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 | 严重 | 破损、开裂、脱落的面积占外墙外保温系统面积5%以上的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 破损、开裂、脱落的面积占外墙外保温系统面积2%以上的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 破损、开裂、脱落的面积占外墙外保温系统面积2%以下的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处两千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
69 | 330295076000 | 对高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项 | 严重 | 1.标示的外墙保温材料的燃烧性能、防火要求等信息与实际不符的。 2.一类高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.二类高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.已设置但未在主入口及周边相关显著位置设置的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处两千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
70 | 330295070000 | 对高层民用建筑安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 严重 | 1.属于一类高层民用建筑的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 2.属于二类高层民用建筑的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
71 | 330295074000 | 对高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 严重 | 1.属于一类高层民用建筑的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 2.属于二类高层民用建筑的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
72 | 330295071000 | 对高层民用建筑未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十七条 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第五项 | 严重 | 1.未建立专职消防队、微型消防站的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.专职消防队、微型消防站的人员、装备配备不满足对应星级档次的。 2.专职消防队、微型消防站不能按规定响应处置火灾的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
73 | 330295075000 | 对高层民用建筑停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案、未落实防范措施的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项 | 严重 | 1.未制定预案或未落实防范措施，且未公告的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处七元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.已制定预案并落实防范措施，但未公告的。 | 责令改正，对经营性单位和个人处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
74 | 330295073000 | 对在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车拒不改正的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 | 严重 | 1.存在拒不改正情形的。 |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
75 | 330295077000 | 对在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口为电动自行车充电拒不改正的行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项 | 严重 | 1.存在拒不改正情形的。 |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
[5 empty] | 一般 | /
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
76 | 330295098000 | 对物业服务企业未履行消防安全职责的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第十七条第一款、第二款 | 《浙江省消防条例》第六十条 | 严重 | 1.管理对象属于高层建筑或消防安全重点单位,经责令改正仍有2项以上未改正的。 | 责令限期改正，处一万四千元以上二万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.管理对象属于高层建筑或消防安全重点单位,经责令改正仍有1项未改正的。 2.管理对象不属于高层建筑或消防安全重点单位,经责令改正仍有2项以上未改正的。 | 责令限期改正，处六千元以上一万四千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.管理对象不属于高层建筑或消防安全重点单位,经责令改正仍有1项未改正的。 | 责令限期改正，处二千元以上六千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
77 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第二十七条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十二条第二款 | 严重 | 1.属于高层建筑且设有人员密集场所的。 | 责令限期改正，处一万四千元以上二万元以下（不含本数）罚款，并依法予以拆除。
[5 empty] | 一般 | 1.属于人员密集场所或高层建筑的。 | 责令限期改正，处六千元以上一万四千元以下（不含本数）罚款，并依法予以拆除。
[5 empty] | 较轻 | 1.不属于人员密集场所或高层建筑的。 | 责令限期改正，处二千元以上六千元以下（不含本数）罚款，并依法予以拆除。
[5 empty] | 不予处罚 | /
78 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第二十九条第一款 | 《浙江省消防条例》第六十三条第一款 | 严重 | 1.房屋同时出租给10人以上的。 | 责令限期改正，出租人是单位的，对单位处两万五千元以上三万元以下（不含本数）罚款，出租人是个人的，对个人处三千五百元以上五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.房屋同时出租给3人以上10人以下的。 | 责令限期改正，出租人是单位的，对单位处九千元以上两万五千元以下（不含本数）罚款，出租人是个人的，对个人处一千五百元以上三千五百元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.房屋同时出租给3人以下的。 | 责令限期改正，出租人是单位的，对单位处三千元以上九千元以下（不含本数）罚款，出租人是个人的，对个人处五百元以上三千五百元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
79 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第二十九条第三款第二项 | 《浙江省消防条例》第六十三条第二款 | 严重 | 1.房屋同时居住10人以上的。 | 责令限期改正，处三千五百元以上五千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.房屋同时居住3人以上10人以下的。 | 责令限期改正，处一千五百元以上三千五百元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.房屋同时居住3人以下的。 | 责令限期改正，处五百元以上三千五百元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
80 | 330295099000 | 对管理单位未制止电动自行车、电动摩托车在不符合规定要求的室内场所充电的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第三十一条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十四条第一款 | 不设裁量
83 | 330295021000 | 对施工现场未落实消防安全措施逾期未改的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第三十四条 | 《浙江省消防条例》第六十五条 | 严重 | 1.属于重点场所的。 | 责令停止施工，并处一万四千元以上二万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.不属于重点场所的。 | 责令停止施工，并处二千元以上一万四千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | /
[5 empty] | 不予处罚 | /
84 | 330295028000 | 对未按规定保存检测报告的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第三十六条第一款 | 《浙江省消防条例》第六十六条 | 不设裁量
85 | 330295052000 | 对消防控制室未实行二十四小时值班制度的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第三十六条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十六条 | 严重 | 1.属于高层建筑且设有人员密集场所的。 | 责令改正，处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于高层建筑或者人员密集场所的。 | 责令改正，处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.不属于高层建筑或者人员密集场所的。 | 责令改正，处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
86 | 330295058000 | 对自动消防系统未定期检测的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第三十六条第一款 | 《浙江省消防条例》第六十六条 | 严重 | 1.属于高层建筑且设有人员密集场所的。 | 责令改正，处七千元以上一万元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 一般 | 1.属于高层建筑或者人员密集场所的。 | 责令改正，处三千元以上七千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 较轻 | 1.不属于高层建筑或者人员密集场所的。 | 责令改正，处一千元以上三千元以下（不含本数）罚款。
[5 empty] | 不予处罚 | /
87 | 330295042000 | 对不按要求保护火灾现场的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第五十一条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十七条第一项 | 不设裁量 |  |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
88 | 330295061000 | 对不如实提供火灾情况的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第五十一条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十七条第二项 | 不设裁量 |  |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。
89 | 330295064000 | 对擅自进入火灾现场或擅自清理、移动火灾现场物品的行政处罚 | 《浙江省消防条例》第五十一条第二款 | 《浙江省消防条例》第六十七条第三项 | 不设裁量 |  |  | 没有从重处罚空间，暂时不需要制定裁量基准。